Р Е Ш Е Н И Е

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

от 22 февраля 2024 года                  		                        		     № 53

г. Геленджик

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97 «Об утверждении

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 458)

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 13 июня 2023 года № 240-ФЗ), подпунктом «г» пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2023 года № 2004), руководствуясь статьями 2, 16, 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 февраля 2024 года № 17-ФЗ), статьями 8, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:

1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года №97 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря  2021 года №458) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admgel.ru) в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов

Председатель Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик                                           М.Д. Димитриев

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 22 февраля 2024 года № 53

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в решение Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик от 24 октября 2014 года №97

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город-курорт Гелендджик»

(в редакции решения Думы муниципального образования

город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 458)

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту и сельскому хозяйству».

2. Абзац тридцать шестой подпункта 2.1.4.1.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Снабжение водой села Кабардинка осуществляется от каптажа «Дообская щель» производительностью 268 м3/сутки и Троицкого группового водопровода общей производительностью 40,0 тыс. м3/сутки. Среднее за год водопотребление села составляет 8758 м3/сутки, максимальное (в туристический сезон) –11264,2 м3/сутки».

3. Абзац тридцать седьмой подпункта 2.1.4.1.1 приложения 1 признать утратившим силу.

4. Таблицу 2.3.3.1.5 приложения 1 изложить в следующей редакции:

| «Таблица 2.3.3.1.5 – Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды с. Кабардинка |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Состояние на 2012 год | Современное состояние (на 2023 год) | На расчетный срок (до 2041 года) | Годовое водопотребление, тыс. М3/год. |
|  |  | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Расход с учетом коэффициента неравномерности, м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Расход с учетом коэффициента неравномерности, м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением(СП 31.13330.2021 п.5.1) | 1733 | 398,6 | 180 | 2182 | 392,8 | 1,3 | 510,6 | 180 | 3129 | 563,2 | 1,3 | 732,2 | 205,6 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ (СП 31.13330.2021 п.5.1) | 4255 | 680,8 | 180 | 5357 | 964,3 | 1,3 | 1253,6 | 180 | 7661 | 1378,9 | 1,3 | 1792,7 | 503,3 |
|  | Итого | 5988 | 1079,4 | - | 7539 | 1357,1 | - | 1764,2 | - | 10790 | 1942,2 | - | 2524,9 | 708,9 |
| 3 | Рекреанты (СП 30.13330.2020 Табл. А.2 п.3) | 23224 | 5341,5 | 230 | 29037 | 6678,5 | 1,3 | 8682,1 | 230 | 39100 | 8993,0 | 1,3 | 11690,9 | 3282,4 |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) (СП 31.13330.2021 п.5.1) | - | 215,9 | 15% | - | 203,6 | - | 264,6 | 15% | - | 291,3 | - | 378,7 | 106,3 |
| 5 | Промпредприятия (процент объема воды хозпитьевого водопотребления) (СП 31.13330.2021 п.5.1) | - | 269,8 | 10% | - | 135,7 | - | 176,4 | 10% | - | 194,2 | - | 252,5 | 70,9 |
| 6 | Полив зеленых насаждений (СП 31.13330.2021 п.5.3) | 5988 | 299,4 | 50 | 7539 | 376,9 | - | 376,9 | 50 | 10790 | 539,5 | - | 539,5 | 196,9 |
|  | ВСЕГО | - | 7206,0 | - | - | 8751,8 | - | 11264,2 | - | - | 11960,2 | - | 15386,5 | 4365,4 |

».

5. Таблицу 2.3.3.1.7 приложения 1 изложить в следующей редакции:

| «Таблица 2.3.3.1.7 – Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды с. Виноградное |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Состояние на 2012 год | Современное состояние (на 2023 год) | На расчетный срок (до 2041 года) | Годовое водопотребление, тыс. м3/год. |
|  |  | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Расход с учетом коэффициента неравномерности, м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | Количество потребителей, чел. | Средний суточный расход, м3/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Расход с учетом коэффициента неравномерности, м3/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ (СП 31.13330.2021 п.5.1) | 227 | 36,3 | 180 | 250 | 45,0 | 1,3 | 58,5 | 180 | 410 | 73,8 | 1,3 | 95,9 | 26,9 |
|  | Итого | - | 36,3 | - | - | 45,0 | - | 58,5 | - | - | 73,8 |  | 95,9 | 26,9 |
| 2 | Рекреанты (СП 30.13330.2020 Табл. А.2 п.3) | - | - | 230 | - | - | 1,3 | - | 230 | 130 | 29,9 | 1,3 | 38,9 | 10,9 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) (СП 31.13330.2021 п.5.1) | - | 7,3 | 15% | - | 6,8 | - | 8,8 | 15% | - | 11,1 | - | 14,4 | 4,1 |
| 4 | Промпредприятия (процент объема воды хозпитьевого водопотребления) (СП 31.13330.2021 п.5.1) | - | 3,6 | 10% | - | 4,5 | - | 5,9 | 10% | - | 7,4 | - | 9,6 | 2,7 |
| 5 | Полив зеленых насаждений (СП 31.13330.2021 п.5.3) | 227 | 11,4 | 50 | 250 | 12,5 | - | 12,5 | 50 | 410 | 20,5 | - | 20,5 | 7,5 |
|  | ВСЕГО | - | 58,6 | - | - | 68,8 | - | 85,7 | - | - | 142,7 | - | 179,3 | 52,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

6. Таблицу 2.3.3.3.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

| «Таблица 2.3.3.3.1 – Перспективная потребность населенных пунктов МО г-к Геленджик |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетное потребление воды населением (м3/сут) |
|  |  | 2012 год (сущ.) | 2022 год (проект) 2023 год (сущ.) | 2032 год (проект) 2041 год (проект) |
| 1 | г. Геленджик | 45100,4 | 70174,1 | 87289,7 |
| 2 | с. Архипо-Осиповка | 6716,3 | 8116,3 | 9134,2 |
| 3 | с. Текос | 322,8 | 381,2 | 387,7 |
| 4 | с. Тешебс | 197,4 | 373,9 | 519,6 |
| 5 | с. Кабардинка | 7206,0 | 8758,0* 11264,2 | 10101,5* 15386,5 |
| 6 | хут. Афонка | 10,3 | 14,6 | 18,6 |
| 7 | с. Виноградное | 58,6 | 85,6* 85,7 | 111,3* 179,3 |
| 8 | с. Марьина Роща | 399,2 | 557,9 | 782,9 |
| 9 | с. Дивноморское | 5615,0 | 9810,8 | 12559,8 |
| 10 | с. Адербиевка | 343,5 | 651,0 | 816,3 |
| 11 | с. Возрождение | 405,5 | 405,5 | 707,4 |
| 12 | хут. Джанхот | 425,4 | 653,7 | 871,4 |
| 13 | с. Прасковеевка | 166,1 | 781,9 | 1231,8 |
| 14 | пос. Светлый | 129,4 | 277,9 | 510,2 |
| 15 | хут. Широкая Щель | 29,2 | 115,9 | 222,7 |
| 16 | с. Пшада | 934,7 | 1187,9 | 1294,1 |
| 17 | с. Береговое | 355,6 | 630,4 | 851,6 |
| 18 | хут. Бетта | 1216,0 | 1634,4 | 2022,3 |
| 19 | с. Криница | 674,4 | 1808,1 | 2934,2 |
| 20 | с. Михайловский Перевал | 464,7 | 779,7 | 1020,3 |
| 21 | хут. Широкая Пшадская Щель | 8,7 | 12, 5 | 14,8 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 70779,2 | 107198,8 | 133402,4 |
| * для с. Кабардинка и с. Виноградное в таблице дополнительно указан фактический расход на 2023 год согласно исходным данным ООО «КВГ» и перспективный расход на 2041 год, определенный согласно данным отчета КВГ «О техническом обследовании систем водоснабжения и водоотведения |

».

7. В абзаце шестом подпункта 2.3.3.3 приложения 1 слова «2032 год» заменить словами «2032-2041 годы».

8. Таблицу 2.3.3.3.2 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.3.3.3.2 – Перспективные расчетные балансы водопотребления

| Наименование населенного пункта | Объем выработ-ки воды (подъем) (тыс. м3) | Потери при подъеме (тыс. м3) | Подача со стороны (тыс. м3) | Объем неучтенных расходов и потерь (тыс. м3) | Объем реализации услуг населению (тыс. м3) | Объем реализации услуг прочим потребите-лям (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Геленджик | 10464 | 214 | 10950 | 2453 | 8175 | 11000 |
| Дивноморский СО | 691 | 0 | 3600 | 294 | 1468 | 2530 |
| Кабардинский СО | 292 | 0 | 4400 | 148 | 916 | 3630 |
| Архипо-Осиповский СО | 2780 | 3 | 0 | 178 | 902 | 1698 |
| Пшадский СО | 2383 | 2 | 0 | 256 | 645 | 1480 |
| Всего по МО | 16610 | 219 | 18950 | 3329 | 12106 | 20338 |

».

9. Таблицу 2.3.4.1.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.3.4.1.1 – Резерв (дефицит) производственных мощностей

| Расположение водозаборных сооружений | Фактическая производитель-ность водозаборных сооружений (тыс. м3/сут.) | Объем разведанных (оцененных) запасов ППВ на месторождениях (тыс. м3/сут.) | Расчетная перспектив-ная потребность (тыс. м3/сут.) | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Геленджик | 16,8 | 0 | 87,23 | – |
| Дивноморский СО | 0,1 | 0 | 16,92 | – |
| Кабардинский СО | 0,27 | – | 16,37 | – |
| Архипо-Осиповский СО | 12,36 | 12,5 | 10,04 | + |
| Пшадский СО | 1,12 | 40 | 8,14 | + |
| Всего по МО | 30,65 | 52,5 | 138,7 | – |

».

10. Абзац пятый пункта 2.3.4.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Существующие водозаборы не смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде всех населенных пунктов МО г-к. Геленджик, за исключением Архипо-Осиповского СО, где имеется резерв как по мощности существующих водозаборов, так и по наличию разведанных запасов пресных подземных вод, и части населенных пунктов Кабардинского СО, т.к населенные пункты данного СО расположены первые по ходу следования Троицкого группового водопровода с производительностью 40,0 тыс.м3/сут. По остальным населенным пунктам необходима дополнительная поставка воды, в частности, от Троицкого группового водопровода».

11. Абзацы тридцать четвертый – сороковой пункта 2.4.1.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Кабардинский сельский округ.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 7674,1м3/сут. – на 2017 год;

Q = 10275,2 м3/сут. – на 2023 год текущее положение;

Q = 11014,3 м3/сут. – на 2032 год (расчетный срок);

Q = 16367,3 м3/сут. – на 2041 год (перспектива).

Водоснабжение Кабардинского сельского округа предусматривается от Троицкого группового водопровода из собственных источников пресных вод (в районе с. Кабардинка находится каптаж «Дообская щель» производительностью около 100 м3/сут). Для обеспечения гарантированного водоснабжения Кабардинского СО необходимо выполнить ряд мероприятий по модернизации системы подачи воды:».

12. Абзац сорок первый подпункта 3.1.5.1.4 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Фактическая загруженность очистных сооружений - 59%, в туристический сезон загруженность очистных может составлять до 66 %.».

13. Таблицу 3.3.3.12 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.3.3.12 – Перспективный баланс водоотведения с. Кабардинка

| № п/п | Наименование потребителя | Состояние на 2012 год | На расчетный срок (2041 г.) Зимний сезон | На расчетный срок (2041 г.) Курортный сезон | Годовое водоотведение, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел. | Водоотведение, с учетом коэффициента сезонности, м³/сут. | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел | Водоотведение, м³/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Водоотведение, с учетом коэффициента неравномерности, м³/сут. | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел | Водоотведение, м³/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Водоотведение, с учетом коэффициента неравномерности, м³/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением (СП 31.13330.2021 Табл.1) | 230 | 1733 | 398,6 | 180 | 3129 | 563,2 | 1,3 | 732,2 | 180 | 3129 | 563,2 | 1,3 | 732,19 | 205,6 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ (СП 31.13330.2021 Табл.1) | 160 | 4255 | 680,8 | 180 | 7661 | 1379,0 | 1,3 | 1792,7 | 180 | 7661 | 1378,9 | 1,3 | 1792,67 | 503,3 |
|  | Итого | - | 5988 | 1079,4 | - | 10790 | 1942,2 | - | 2524,9 | - | 10790 | 1942,2 | - | 2524,9 | 708,9 |
| 3 | Рекреанты (СП 30.13330.2020 Табл. А.2 п.3) | 230 | 23224 | 5341,5 | 230 | - | - | 1,3 | - | 230 | 39100 | 8993 | 1,3 | 11690,9 | 3282,5 |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) (процент от коммунально-бытовых секторов) (СП 32.13330.2018 п.5.1.5) | 10% | - | 107,9 | 8% | - | 155,4 | 1,3 | 202,0 | 8% | - | 155,4 | 1,3 | 202,0 | 56,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Промпредприятия (процент объема воды хозпитьевого водопотребления) (СП 32.13330.2018 п.5.1.5) | 20% | - | 215,8 | 12% | - | 233,1 | - | 303,0 | 12% | - | 233,1 | - | 302,9 | 85,1 |
|  | ВСЕГО | - | - | 6744,6 | - | - | 2330,7 | - | 3029,9 |  | - | 11323,6 | - | 14720,7 | 4133,1 |

».

14. Таблицу 3.3.3.14 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.3.3.14 – Перспективный баланс водоотведения с. Виноградное

| № п/п | Наименование потребителя | Состояние на 2012 год | На расчетный срок (2041 г.) Зимний сезон | На расчетный срок (2041 г.) Курортный сезон | Годовое водоотведение, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел. | Водоотведение, с учетом коэффициента сезонности, м³/сут. | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел | Водоотведение, м³/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Водоотведение, с учетом коэффициента неравномерности, м³/сут. | Удельное водопотребление, л/сут.на чел. | Количество потребителей, чел | Водоотведение, м³/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Водоотведение, с учетом коэффициента неравномерности, м³/сут. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ (СП 31.13330.2021 Табл.1) | 160,0 | 227 | 36,3 | 180 | 410 | 73,8 | 1,3 | 95,9 | 180 | 410 | 73,8 | 1,3 | 95,94 | 26,94 |
|  | Итого | - | - | 36,3 |  |  | 73,8 | - | 95,9 |  |  | 73,8 | 1,3 | 95,4 | 26,94 |
| 2 | Рекреанты (СП 30.13330.2020 Табл. А.2 п.3) | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 230 | 130 | 29,9 | 1,3 | 38,9 | 10,91 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) (СП 32.13330.2018 п.5.1.5) | 10% | - | 3,6 | 8% |  | 5,9 | - | 7,7 | 8% |  | 5,9 | - | 7,7 | 2,15 |
| 4 | Промпредприятия (процент объема воды хозпитьевого водопотребления) (СП 32.13330.2018 п.5.1.5) | 10% | - | 3,6 | 12% |  | 8,9 | - | 11,5 | 12% |  | 8,8 | - | 11,5 | 3,23 |
|  | ВСЕГО | - | - | 43,5 |  |  | 88,6 |  | 115,1 |  |  | 118,4 |  | 153,5 | 43,23 |

».

15. Пункт 1.4 таблицы 3.4.2.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

| « |
| --- |
| 1.4 | Реконструкция ОСК с. Кабардинка, Кабардинский сельский округ | Реконструкция: - сооружений механической очистки; - сооружений биологической очистки; - сооружений доочистки сточных вод; - узла обеззараживания очищенных сточных вод; - комплекса обработки осадков; - глубоководного выпуска с увеличением пропускной способности до 15000 м³/сут. | 7 | еди-ниц обо-рудо-ва-ния | - | - | 7 | обеспечение тех-нической воз-можности под-ключения або-нентов в связи с увеличением нагрузки, сни-жение рисков возникновения аварийных си-туаций, повы-шение надеж-ности водоотве-дения и качества очистки сточных вод | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-тивам допустимых сбро-сов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, 0% | износ ОСК 82 % | износ ОСК 32 % |

».

16. Пункт 1.4 таблицы 3.4.2.2 придложения 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1.4 | Реконструкция ОСК с. Кабардинка, Кабардинский сельский округ | 7 | шт |  |  | 7 | 28536,02 | - | - | 28536,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

17. Пункт 4.2.2 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«До 2040 года планируется обеспечить системой водоотведения с. Виноградное с отведением стоков на ОСК 
с. Кабардинка, в связи с чем при реконструкции ОСК необходимо учесть данное мероприятие. Требуемая мощность очистных сооружений с. Кабардинка должна составить не менее 15000 м3/сут.».

18. Пункт 1.4 таблицы 3.6.1.2 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1.4 | Реконструкция ОСК с. Кабардинка, Кабардинский сельский округ | 7 | шт. |  |  | 7 | 28536,02 | – | – | 28536,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                                                                                             А.А. Богодистов